АНКЕТА

Для подбора датчика плотности (плотномера)

Модели DIMF 1.3, DIMF 2.0, DIMF 2.1

| Поставщик и производитель: ООО НПП «ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» | Координаты заказчика: Компания: |
| --- | --- |
| Телефон: +38 (044) 536 11 90 | Тел: |
| Факс: +38 (044) 286 45 84 | Факс: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | e-mail: |
| ул. Чигорина 12, оф. 12 | Контактное лицо: |
| http:// www.opeks.energy | Должность: |
| e-mail: office@opeks.ua; |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Параметр | Ед. измер. | Описание параметра |
| --- | --- | --- |
| Измеряемая рабочая среда |
| Назначение и состав (хим. формула) |  |  |
| Концентрация (только при наличии преобразователя TR) |  | Прикрепить таблицу с данными ниже |
| Примеси и загрязнения | % |  |
| Температура | оC | мин. ___, | норм. ___, | макс.___ |
| Плотность | кг/м3 | ___ при температуре ___ оC |
| Вязкость | указать ед. изм. |  |
| Материалы |
| Устойчивость к коррозии |  | Да / Нет |
| Какие материалы нельзя использовать с рабочей средой |  |  |
| Эксплуатационные параметры |
| Место установки | указать | Патрубок / резервуар / байпас |
| Подсоединение | указать | DIN / ANSI Фланец / кламповое / резьба |
| Рабочее избыточное давление в месте установки | бар | макс. _____ | мин. ____ |
| Тип системы |
| Оборудование устанавливается для | указать | внутризаводских измерений / отчет и предоставление информации другим организациям |
| Тип системы | указать | поршневой насос / центробежный насос / в системе, где есть перепад давления / другое _______________________________________ |
| Фильтр/ центробежный сепаратор | указать, где установить | всасывающий трубопровод / напорный трубопровод |
| Описание задачи измерений |
| Измерение | указать | рабочая плотность / расчётная плотность / концентрация / другое __________________________________ |
| Цель измерения | указать | контроль качества / измерение массы / текущий контроль / регулирование процесса |
| Выходной сигнал (c преобразователем TR) / Исходящая частота (с усилителем PV) |
| Напряжение сети | указать | 24 V DC / __ |
| Исходящий сигнал (если c преобразователем TR) |  | Начальное значение 4мА = ___ кг/м3 Конечное значение 20 мА = ___ кг/м3 |
| Взрывозащита | указать | EX i / EX d / нет |

Дополнительные данные / схема системы: