АНКЕТА

Для подбора пластинчатого теплообменника

Горячее водоснабжение

| Поставщик и производитель: ООО НПП «ОПЭКС Энергосистемы» | Координаты заказчика: Компания: |
| --- | --- |
| Телефон: +38 (044) 536 11 90 | Тел: |
| Факс: +38 (044) 286 45 84 | Факс: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | e-mail: |
| ул. Чигорина 12, оф. 12 | Контактное лицо: |
| http:// www.opeks.ua | Должность: |
| e-mail: office@opeks.ua; |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| Параметр | Ед. измер | Наименование потока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Охлаждаемый (горячий) | Нагреваемый (холодный) |
| Среда | вычеркнуть | вода / пар | вода |
| Температура пара, t нас | оC |  |  |
| Давление пара, Р изб | ати |  |  |
| Схема включения | указать | Паралельная / 2-х ступенчатая смешаная (последовательная) |
| Тепловая мощность ГВС |  | Q * = |
| Расход теплоносителя |  | G1ст= | G2ст= | Gгв= |
| Температура на входе | оC | T11= | T21= | TХОЛ= | TПРОМ= |
| Температура на выходе | оC | T12= | T22= | TПРОМ.= | TГОР= |
| Макс. рабочая темп-ра | оC | Tmax= |
| Макс. рабочее давление |  | P1= | P2= |
| Макс. допустимая потеря давления |  | P1< | P2< |
| Вид соединения (резьба, фланец, сварка) | указать |  |  |
| Тип теплообменника (разборный, паяный) | указать |  |
| Качество воды | вычеркнуть | Подготовленная / неподготовленная |
| Требуется ли автоматика для регулирования температуры | вычеркнуть | да / нет |

* Указывать максимальную нагрузку на горячее водоснабжение.