АНКЕТА

Для подбора теплообменника

Технологический процесс

| Поставщик и производитель: ООО НПП «ОПЭКС Энергосистемы» | Координаты заказчика: Компания: |
| --- | --- |
| Телефон: +38 (044) 536 11 90 | Тел: |
| Факс: +38 (044) 286 45 84 | Факс: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | e-mail: |
| ул. Чигорина 12, оф. 12 | Контактное лицо: |
| http:// www.opeks.ua | Должность: |
| e-mail: office@opeks.ua; |

Назначение теплообменника, описание процесса: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

|  | Ед. | Наименование | потока |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | измер. | Охлаждаемый (Среда 1) | Нагреваемый (Среда 2) |
| Название среды |  |  |  |
| Описание среды (внешний вид, агрессивность, вязкость, состав) |  |  |  |
| Содержание частиц мех. примесей и их макс. диаметр (для загрязненных сред) |  |  |  |
| Избыточное давление или температура в точке насыщения (для пара) |  |  |  |
| Тепловая мощность |  | Q= |  |
| Расход теплоносителя |  | G1= | G2= |
| Температура на входе | оC | T11= | T21= |
| Температура на выходе | оC | T12= | T22= |
| Макс. рабочая температура | оC | Tmax= |  |
| Макс. рабочее давление |  | Pmax= |  |
| Макс. допустимая потеря давления |  | P1< | P2< |
| Вид соединения (фланцевое, резьбовое, приварку, пайку) | указать |  |  |
| Вид теплообменника (паяный, сварной, разборный, спиральный, трубчатый, другой) | указать |  |  |
| Требуется ли автоматика для регулирования температуры | вычеркнуть | да / нет |

Физические свойства нестандартных однофазных сред*:

(указываются для 3-х температур в рабочем диапазоне)

| Среда 1(название): |
| --- |
| Температура | оC |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость | Па∙с |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коэф. теплопров-сти | Вт/(м∙оC) |  |  |  |
| Среда 2 (название): |
| Температура | оC |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость | Па∙с |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость | кДж/(кг∙оC) |  |  |  |
| Коэф. теплопров-сти | Вт/(м∙оC) |  |  |  |

* В случае нестандартных двух фазных сред обращайтесь в инженерный отдел нашей компании.