АНКЕТА

Для подбора паяного пластинчатого теплообменника

SWEP International AB (Швеция)

Хладоснабжение

| Поставщик: ООО НПП «ОПЭКС Энергосистемы» | Координаты заказчика: Компания: |
| --- | --- |
| Телефон: +38 (044) 536 11 90 | Тел: |
| Факс: +38 (044) 286 45 84 | Факс: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | e-mail: |
| ул. Чигорина 12, оф. 12 | Контактное лицо: |
| http:// www.opeks.energy | Должность: |
| e-mail: office@opeks.ua; |

Назначение паяного теплообменника (подчеркнуть) – конденсатор, испаритель, другое (указать) ______________________________________________________________________________

Заполните исходные данные в  следующую таблицу:

| Параметр | Ед. измерения | Сторона 1 (хладагент) | Сторона 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда (например, R22, аммиак) |  |  |  |
| Мощность |  | Q = |
| Расход |  | G1 = | G2 = |
| Температура на входе | оC | T11= | T12= |
| Температура на выходе минимальная, максимальная * | оC |  | T22= |
| Температура конденсации (для конденсатора) минимальная, максимальная * | оC | TК= |  |
| Температура испарения (для испарителя) минимальная, максимальная * | оC | TИСП= |  |
| Переохлаждение конденсата (для конденсатора) | оC | ∆TК= |  |
| Перегрев газа (для испарителя) | оC | ∆TИСП= |  |
| Допускаемые потери напора |  | P1< | P2< |
| Макс. рабочая температура | оC | Tmax = |
| Макс. рабочее давление |  | Pmax = |

* - для возможности оптимизации теплообменника укажите минимальную и максимально допустимую температуру для данного параметра.