АНКЕТА

Для подбора насосной станции повышения давления

| Поставщик: ООО НПП «ОПЭКС Энергосистемы» | Координаты заказчика: Компания: |
| --- | --- |
| Телефон: +38 (044) 536 11 90 | Тел: |
| Факс: +38 (044) 286 45 84 | Факс: |
| 01042, Киев, а/я 111, Украина | e-mail: |
| ул. Чигорина 12, оф. 12 | Контактное лицо: |
| http:// www.opeks.energy | Должность: |
| e-mail: office@opeks.ua; |

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

| 1. Общие данные для подбора насосной станции повышения давления |
| --- |
| 1.1. Трубопровод подвода жидкости к насосной станции | под напором |
|  | cамовсас |
| 1.2. Количество насосов: - рабочих шт. - резервных шт. |  |
| 1.3. Назначение насосной станции | хозяйственно - питьевая |
|  | противопожарная |
|  | другое__________________________ _______________________________ |
| 1.4. Марка насоса | Wilo |
|  | Grundfos |
|  | Lowara |
|  | другой__________________________ |
| 2. Параметры перекачиваемой среды |  |
| 2.1. Расход насосной станции, м3/час |  |
| 2.2. Диапазон расхода насосной станции, м3/час |  |
| 2.3. Давление на входе перед насосной станцией бар |  |
| 2.4. Давление на выходе с насосной станции, бар |  |
| 2.5. Температура жидкости, оС |  |
| 2.6. Температура окружающей среды, оС |  |
| 2.7. Перекачиваемая среда |  |
| 2.8. Наличие агрессивных примесей |  |
| 2.9. Дополнительные условия |  |
| 3. Автоматизация насосной станции |
| 3.1. Тип управления |  |
| 3.2. Частотный преобразователь | в шкафу управления |
|  | на двигателях насосов |
| 3.2. Сигнализация на диспетчерский пункт | да |
|  | нет |
| 3.3. Дополнительные условия |  |